## TestGI
NAMA | TIPE | TEGANGAN | DAYA | STATUS | TAHUN | ALAMAT | KOTA | PROV | Longitude | Latitude
GI 70kV PASSO | GI | 70/20 | 20 | OFF | 2017 | Jl. Sisingamangaraja | Kota Ambon | Maluku | 128.2623 | -3.6156
GI 70kV PASSO | GI | 70/20 | 20 | RUSAK | 2017 | Jl. Sisingamangaraja | Kota Ambon | Maluku | 128.2225 | -3.6892
GIS 150kV PASSO | GIS | 150/20 | 60 | OPERASI | 2020 | Jl. Sisingamangaraja | Kota Ambon | Maluku | 128.1602 | -3.6625
GIS 150kV PASSO | GIS | 150/70 | 60 | OFF | 2020 | Jl. Sisingamangaraja | Kota Ambon | Maluku | 128.3548 | -3.5473
GIS 150kV TERNATE | GIS | 150/20 | 60 | OPERASI | 2021 |  | Kota Ternate | Maluku Utara | 127.3703 | 0.76086
GIS 150kV TERNATE | GIS | 150/20 | 60 | OPERASI | 2021 |  | Kota Ternate | Maluku Utara | 127.3703 | 0.76086

## DataGardu
NO | UNIT | UP | ULTG | SISTEM | NAMA | TIPE | TEGANGAN | BEBAN | DAYA | TRAFO | MERK | NO SERI | KAPASITAS | STATUS | KETERANGAN | TAHUN | ALAMAT | KOTA | PROV | Longitude | Latitude
1 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI_70kV_PASSO | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #1 | UNINDO | 89601 | 20 | OFF | Upgrade Transmisi | 2017 | Jl. Sisingamangaraja, Passo Larier, Baguala, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2622 | -3.6155 | -3.6155119740164388, 128.26224482520934 | -3*6155119740164388+128*26224482520934 | 128.2622 | -3.6155
2 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI_70kV_PASSO | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #2 | ALSTHOM | H60270-01 | 20 | RUSAK | Upgrade Transmisi | 2017 | Jl. Sisingamangaraja, Passo Larier, Baguala, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2623 | -3.6155 | -3.6155079587106145, 128.26231188043428 | -3*6155079587106145+128*26231188043428 | 128.2623 | -3.6155
3 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GIS_150kV_PASSO | GIS | 150/20 | 15.83% | DAYA | #1 | UNINDO | P060LEC844 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2020 | Jl. Sisingamangaraja, Passo Larier, Baguala, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2625 | -3.6152 | -3.6152055152353557, 128.26247943576507 | -3*6152055152353557+128*26247943576507 | 128.2625 | -3.6152
4 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GIS_150kV_PASSO | IBT | 150/70 | 0% | IBT | #1 | CG | 3011160101 | 60 | OFF | Tidak ada N-1 | 2020 | Jl. Sisingamangaraja, Passo Larier, Baguala, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2626 | -3.6156 | -3.615590984641661, 128.26260952290153 | -3*615590984641661+128*26260952290153 | 128.2626 | -3.6156
5 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GIS_150kV_PASSO | GIS | 150/20 | 26.5% | DAYA | #2 | UNINDO |  | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2024 |  | Kota Ambon | Maluku | 128.2627 | -3.6157 | -3.6157275050171145, 128.26265646155903 | -3*6157275050171145+128*26265646155903 | 128.2627 | -3.6157
6 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI_70kV_SIRIMAU | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #1 | UNINDO | 89763 | 20 | OFF | Upgrade Transmisi | 2017 | Jl. Raya Arbes Kel. Batu Merah Kec. Sirimau, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2225 | -3.6889 | -3.688890213812292, 128.22246122329085 | -3*688890213812292+128*22246122329085 | 128.2225 | -3.6889
7 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI_70kV_SIRIMAU | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #2 | UNINDO | 89764 | 20 | OFF | Upgrade Transmisi | 2017 | Jl. Raya Arbes Kel. Batu Merah Kec. Sirimau, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2225 | -3.6889 | -3.688897784526599, 128.22253234609732 | -3*688897784526599+128*22253234609732 | 128.2225 | -3.6889
8 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI_150kV_SIRIMAU | GI | 150/20 | 44.83% | DAYA | #1 | B&D TRANSFORMER | PX18-0155 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2021 | Jl. Raya Arbes Kel. Batu Merah Kec. Sirimau, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2223 | -3.6888 | -3.6887507812116507, 128.22231318167732 | -3*6887507812116507+128*22231318167732 | 128.2223 | -3.6888
9 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI_150kV_SIRIMAU | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #2 | B&D TRANSFORMER | 301111102 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2024 |  | Kota Ambon | Maluku | 128.2223 | -3.6885 | -3.6885311477138187, 128.2223450786976 | -3*6885311477138187+128*2223450786976 | 128.2223 | -3.6885
10 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI_150kV_HATIVE_BESAR | GI | 150/20 | 32.67% | DAYA | #1 | CG | 301116078 | 30 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2020 | Jl. Raya Wayame, Teluk Ambon, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.1605 | -3.6627 | -3.662665260369943, 128.16050163865253 | -3*662665260369943+128*16050163865253 | 128.1605 | -3.6627
11 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI_150kV_HATIVE_BESAR | GI | 150/20 | 22.33% | DAYA | #2 | CG | 301116077 | 30 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2020 | Jl. Raya Tulehu, Waai, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah | Kota Ambon | Maluku | 128.1604 | -3.6627 | -3.662672621378614, 128.16035881102334 | -3*662672621378614+128*16035881102334 | 128.1604 | -3.6627
12 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ternate-Tidore | GIS_150kV_TERNATE | GIS | 150/20 | 32.67% | DAYA | #1 | XD | 2018SK019 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2021 |  | Kota Ternate | Maluku Utara | 127.3703 | 0.76082 | 0.7608154729428908, 127.37026601645084 | 0*7608154729428908+127*37026601645084 | 127.3703 | 0.76082
13 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ternate-Tidore | GIS_150kV_TERNATE | GIS | 150/20 | 27.5% | DAYA | #2 | XD | 2018SK020 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2021 |  | Kota Ternate | Maluku Utara | 127.3704 | 0.76072 | 0.7607230752058056, 127.37035209316467 | 0*7607230752058056+127*37035209316467 | 127.3704 | 0.76072
14 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Namlea | GI_70kV_NAMLEA | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Ada N-1 [Ex GI Sirimau] Kapasitas 20MVA | 2024-09-01 |  | Kota Namlea | Maluku | 127.0913 | -3.2139 | -3.2139001863976127, 127.09131087304695 | -3*2139001863976127+127*09131087304695 | 127.0913 | -3.2139
15 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Namrole | GI_70kV_NAMROLE | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 20 | PROJECT | Ada N-1 [Ex GI Sirimau] | 2024-09-01 |  | Kota Namrole | Maluku | 126.799 | -3.8094 | -3.8093987916139005, 126.79901275366782 | -3*8093987916139005+126*79901275366782 | 126.799 | -3.8094
16 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Masohi | GI_150kV_MASOHI | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2024-12-01 |  | Kota Masohi | Maluku | 128.9847 | -3.2942 | -3.294213514812416, 128.98467564441586 | -3*294213514812416+128*98467564441586 | 128.9847 | -3.2942
17 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Kairatu | GI_150kV_KAIRATU | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2024-12-01 |  | Kota Kairatu | Maluku | 128.3997 | -3.401 | -3.4010141277213353, 128.3996949292033 | -3*4010141277213353+128*3996949292033 | 128.3997 | -3.401
18 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Piru | GI_150kV_PIRU | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2024-12-01 |  | Kota Piru | Maluku | 128.1877 | -3.0609 | -3.060866309411405, 128.18773868787085 | -3*060866309411405+128*18773868787085 | 128.1877 | -3.0609
19 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Sofifi | GI_150kV_SOFIFI | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2025-03-01 |  | kota Sofifi | Maluku Utara | 127.5535 | 0.70208 | 0.7020762199847242, 127.55348277278127 | 0*7020762199847242+127*55348277278127 | 127.5535 | 0.70208
20 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Jailolo | GI_150kV_JAILOLO | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2025-03-01 |  | Kota Jailolo | Maluku Utara | 127.4914 | 1.0796 | 1.0795997795896843, 127.49143809876283 | 1*0795997795896843+127*49143809876283 | 127.4914 | 1.0796
21 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Malifut | GI_150kV_MALIFUT | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 20 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2025-03-01 |  | Kota Malifut | Maluku Utara | 127.8286 | 1.1712 | 1.1712055852566943, 127.8285569630595 | 1*1712055852566943+127*8285569630595 | 127.8286 | 1.1712
22 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Tobelo | GI_150kV_TOBELO | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2025-03-01 |  | Kota Tobelo | Maluku Utara | 127.9628 | 1.7654 | 1.765367430707416, 127.9628291619373 | 1*765367430707416+127*9628291619373 | 127.9628 | 1.7654
23 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0001 | SUTT Tower | 150kV | DDR+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2624 | -3.6147
24 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0002 | SUTT Tower | 150kV | EE+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2609 | -3.6134 | -3.613418541967684, 128.26090184862315 | -3*613418541967684+128*26090184862315 | 128.2609 | -3.6134
25 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0003 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2591 | -3.614
26 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0004 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2555 | -3.6134
27 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0006 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2498 | -3.6142
28 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0007 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2473 | -3.6155
29 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0008 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2443 | -3.6178
30 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0010 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2392 | -3.6191
31 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0011 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2364 | -3.619
32 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0012 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2335 | -3.6188
33 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0013 | SUTT Tower | 150kV | AA+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.231 | -3.6187
34 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0014 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2288 | -3.6186
35 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0015 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2267 | -3.6194
36 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0016 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2241 | -3.6199
37 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0017 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2222 | -3.6205
38 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0018 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2203 | -3.6211
39 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0019 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2169 | -3.6208
40 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0020 | SUTT Tower | 150kV | EE+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2134 | -3.6209
41 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0021 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2124 | -3.6244
42 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0022 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.211 | -3.6263
43 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0023 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2078 | -3.6293
44 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0024 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2058 | -3.6296
45 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0025 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2037 | -3.6314
46 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0026 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2015 | -3.6327
47 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0027 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1991 | -3.6345
48 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0028 | SUTT Tower | 150kV | CC-0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1962 | -3.6357
49 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0029 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.194 | -3.6375
50 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0030 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1936 | -3.64
51 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0031 | SUTT Tower | 150kV | BB+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1908 | -3.6418
52 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0033 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1879 | -3.6442
53 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0034 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1858 | -3.6453
54 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0036 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1823 | -3.6467
55 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0037 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1801 | -3.6481
56 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0038 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1755 | -3.6511
57 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0039 | SUTT Tower | 150kV | CC+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1749 | -3.6514
58 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0040 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1732 | -3.6522
59 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0041 | SUTT Tower | 150kV | AA+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1697 | -3.6539
60 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0042 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1675 | -3.6545
61 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0043 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1634 | -3.6549
62 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0044 | SUTT Tower | 150kV | EES+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1592 | -3.6578
63 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0045 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1597 | -3.6613
64 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-hbsr | SUTT_150kV_PSO_-_HBSAR_#0046 | SUTT Tower | 150kV | DDR+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.16 | -3.6622
65 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0039 | SUTT Tower | 150kV | DRD+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.262 | -3.6151
66 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0040 | SUTT Tower | 150kV | BB-3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2586 | -3.6148
67 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0041 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.255 | -3.6144
68 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0042 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2519 | -3.6143
69 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0043 | SUTT Tower | 150kV | CC-0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2498 | -3.6149
70 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0044 | SUTT Tower | 150kV | DD+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2471 | -3.6182
71 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0045 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2473 | -3.6206
72 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0046 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2465 | -3.6223
73 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0047 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2461 | -3.6247
74 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0048 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2455 | -3.6286
75 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0049 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2455 | -3.6308
76 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0050 | SUTT Tower | 150kV | BB+19 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2451 | -3.6334
77 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0051 | SUTT Tower | 150kV | DD+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2459 | -3.6381
78 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0052 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2485 | -3.6391
79 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0053 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2505 | -3.6412
80 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0054 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2516 | -3.6434
81 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0055 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2526 | -3.6472
82 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0056 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2523 | -3.6496
83 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0057 | SUTT Tower | 150kV | CC+2 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2521 | -3.6528
85 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0058A | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2512 | -3.654
84 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0058 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2501 | -3.6544
86 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0059 | SUTT Tower | 150kV | BB+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2474 | -3.6556
87 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0060 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2453 | -3.6556
88 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0061 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2419 | -3.6563
89 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0062 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2379 | -3.6593
90 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0063 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2364 | -3.6606
91 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0064 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2351 | -3.6624
92 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0065 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2345 | -3.6661
93 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0065A | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2335 | -3.6683
94 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0066 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2326 | -3.6706
95 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0067 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2297 | -3.6729
96 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0068 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2287 | -3.6748
97 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0069 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2294 | -3.6774
98 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0070 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2308 | -3.6814
99 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0071 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2303 | -3.6844
100 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0071A | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2299 | -3.6863
101 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0072 | SUTT Tower | 150kV | DD+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2285 | -3.6886
102 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0073 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2256 | -3.6892
103 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | pso-srm | SUTT_150kV_PSO_-_SRM_#0074 | SUTT Tower | 150kV | DRD+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2226 | -3.6884
168 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT 150kV WAAI - PSO #0001C | SUTT Tower | 150kV |  | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3358 | -3.5498
169 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT 150kV WAAI - PSO #0001D | SUTT Tower | 150kV |  | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3342 | -3.5489
104 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0001 | SUTT Tower | 150kV | DRD+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3323 | -3.5492
105 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0002 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3309 | -3.5492
106 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0003 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3286 | -3.5508
107 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0004 | SUTT Tower | 150kV | AA+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3256 | -3.5527
108 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0005 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3239 | -3.5542
109 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0006 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3216 | -3.5555
110 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0007 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3201 | -3.5567
111 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0008 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3171 | -3.5593
112 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0009 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3162 | -3.561
113 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0010 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3148 | -3.564
114 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0010 | SUTT Tower | 150kV | DD+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3134 | -3.5667
115 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0011A | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3147 | -3.5693
116 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0012 | SUTT Tower | 150kV | B+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3161 | -3.572
117 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0013 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3171 | -3.5739
118 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0014 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3182 | -3.5764
119 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0015 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3177 | -3.5795
120 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0016 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3173 | -3.5829
121 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0017 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3169 | -3.5859
122 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0018 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3163 | -3.5883
123 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0019 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3158 | -3.5914
124 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0020 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3141 | -3.5931
125 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0021 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3114 | -3.5961
126 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0022 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3098 | -3.5979
127 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0023 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3079 | -3.5999
128 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0024 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3057 | -3.6026
129 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0025 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3038 | -3.6046
130 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0026 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.301 | -3.6065
131 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0027 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2979 | -3.6078
132 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0028 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2949 | -3.6094
133 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0029 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.293 | -3.6108
134 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0030 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2904 | -3.6108
135 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0031 | SUTT Tower | 150kV | AA+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2869 | -3.6108
136 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0032 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2838 | -3.6108
137 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0033 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.281 | -3.6108
138 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0034 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2778 | -3.6114
139 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0035 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2749 | -3.6118
140 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0036 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.272 | -3.6122
141 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0037 | SUTT Tower | 150kV | AA+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2696 | -3.6134
142 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0038 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.267 | -3.6146
143 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT_150kV_WAAI_-_PSO_#0038A | SUTT Tower | 150kV | DDR+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.264 | -3.6146
167 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | waai-pso | SUTT 150kV WAAI - PSO #0038B | SUTT Tower | 150kV | DDR+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGULA | AMBON | MALUKU | 128.2627 | -3.615
144 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0001 | SUTT Tower | 150kV | DDR+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3698 | 0.76195
145 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0003 | SUTT Tower | 150kV | CC+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3664 | 0.76532
146 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0004 | SUTT Tower | 150kV | CC+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3649 | 0.7675
147 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0005 | SUTT Tower | 150kV | CC+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3627 | 0.76912
148 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0006 | SUTT Tower | 150kV | CC+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3595 | 0.76997
149 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0007 | SUTT Tower | 150kV | CC+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3585 | 0.77095
150 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0008 | SUTT Tower | 150kV | BB+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3554 | 0.77204
151 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0009 | SUTT Tower | 150kV | AA+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3522 | 0.77293
152 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0010 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.35 | 0.77347
153 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0011 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3464 | 0.77186
154 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0012 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3442 | 0.77142
155 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0013 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.34 | 0.77094
156 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0014 | SUTT Tower | 150kV | AA-3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3377 | 0.77053
157 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0015 | SUTT Tower | 150kV | AA+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3347 | 0.77
158 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0016 | SUTT Tower | 150kV | AA+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3319 | 0.76948
159 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0017 | SUTT Tower | 150kV | AA+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3282 | 0.76879
160 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0018 | SUTT Tower | 150kV | AA+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3249 | 0.76811
161 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0019 | SUTT Tower | 150kV | AA+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3218 | 0.76752
162 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0020 | SUTT Tower | 150kV | BB+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3186 | 0.76697
163 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0021 | SUTT Tower | 150kV | AA+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3158 | 0.76684
164 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0022 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3133 | 0.76678
165 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0023 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3104 | 0.76707
166 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | kstl-kymr | SUTT 150kV KASTELA - TERNATE #0024 | SUTT Tower | 150kV | DDR+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | TERNATE SELATAN | TERNATE | MALUKU UTARA | 127.3073 | 0.76536

## DataGardu (2)
NO | UNIT | UP | ULTG | SISTEM | NAMA | TIPE | TEGANGAN | BEBAN | DAYA | TRAFO | MERK | NO SERI | KAPASITAS (MVA) | STATUS | KETERANGAN | TAHUN | ALAMAT | KOTA | PROV | Longitude | Latitude
1 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI 70kV PASSO | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #1 | UNINDO | 89601 | 20 | OFF | Upgrade Transmisi | 2017 | Jl. Sisingamangaraja, Passo Larier, Baguala, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2622 | -3.6155 | -3.6155119740164388, 128.26224482520934 | -3*6155119740164388+128*26224482520934 | 128.2622 | -3.6155
2 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI 70kV PASSO | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #2 | ALSTHOM | H60270-01 | 20 | RUSAK | Upgrade Transmisi | 2017 | Jl. Sisingamangaraja, Passo Larier, Baguala, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2623 | -3.6155 | -3.6155079587106145, 128.26231188043428 | -3*6155079587106145+128*26231188043428 | 128.2623 | -3.6155
3 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GIS 150kV PASSO | GIS | 150/20 | 15.83% | DAYA | #1 | UNINDO | P060LEC844 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2020 | Jl. Sisingamangaraja, Passo Larier, Baguala, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2625 | -3.6152 | -3.6152055152353557, 128.26247943576507 | -3*6152055152353557+128*26247943576507 | 128.2625 | -3.6152
4 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GIS 150kV PASSO | GIS | 150/70 | 0% | IBT | #1 | CG | 3011160101 | 60 | OFF | Tidak ada N-1 | 2020 | Jl. Sisingamangaraja, Passo Larier, Baguala, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2626 | -3.6156 | -3.615590984641661, 128.26260952290153 | -3*615590984641661+128*26260952290153 | 128.2626 | -3.6156
5 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GIS 150kV PASSO | GIS | 150/20 | 26.5% | DAYA | #2 | UNINDO |  | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2024 |  | Kota Ambon | Maluku | 128.2627 | -3.6157 | -3.6157275050171145, 128.26265646155903 | -3*6157275050171145+128*26265646155903 | 128.2627 | -3.6157
6 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI 70kV SIRIMAU | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #1 | UNINDO | 89763 | 20 | OFF | Upgrade Transmisi | 2017 | Jl. Raya Arbes Kel. Batu Merah Kec. Sirimau, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2225 | -3.6889 | -3.688890213812292, 128.22246122329085 | -3*688890213812292+128*22246122329085 | 128.2225 | -3.6889
7 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI 70kV SIRIMAU | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #2 | UNINDO | 89764 | 20 | OFF | Upgrade Transmisi | 2017 | Jl. Raya Arbes Kel. Batu Merah Kec. Sirimau, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2225 | -3.6889 | -3.688897784526599, 128.22253234609732 | -3*688897784526599+128*22253234609732 | 128.2225 | -3.6889
8 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI 150kV SIRIMAU | MOBILE | 150/20 | 44.83% | DAYA | #1 | B&D TRANSFORMER | PX18-0155 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2021 | Jl. Raya Arbes Kel. Batu Merah Kec. Sirimau, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.2223 | -3.6888 | -3.6887507812116507, 128.22231318167732 | -3*6887507812116507+128*22231318167732 | 128.2223 | -3.6888
9 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI 150kV SIRIMAU | IBT | 150/20 | 0% | DAYA | #2 | B&D TRANSFORMER | 301111102 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2024 |  | Kota Ambon | Maluku | 128.2223 | -3.6885 | -3.6885311477138187, 128.2223450786976 | -3*6885311477138187+128*2223450786976 | 128.2223 | -3.6885
10 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI 150kV HATIVE BESAR | GI | 150/20 | 32.67% | DAYA | #1 | CG | 301116078 | 30 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2020 | Jl. Raya Wayame, Teluk Ambon, AMBON | Kota Ambon | Maluku | 128.1605 | -3.6627 | -3.662665260369943, 128.16050163865253 | -3*662665260369943+128*16050163865253 | 128.1605 | -3.6627
11 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Ambon | GI 150kV HATIVE BESAR | GI | 150/20 | 22.33% | DAYA | #2 | CG | 301116077 | 30 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2020 | Jl. Raya Tulehu, Waai, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah | Kota Ambon | Maluku | 128.1604 | -3.6627 | -3.662672621378614, 128.16035881102334 | -3*662672621378614+128*16035881102334 | 128.1604 | -3.6627
12 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ternate-Tidore | GIS 150kV TERNATE | GIS | 150/20 | 32.67% | DAYA | #1 | XD | 2018SK019 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2021 |  | Kota Ternate | Maluku Utara | 127.3703 | 0.76082 | 0.7608154729428908, 127.37026601645084 | 0*7608154729428908+127*37026601645084 | 127.3703 | 0.76082
13 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ternate-Tidore | GIS 150kV TERNATE | GIS | 150/20 | 27.5% | DAYA | #2 | XD | 2018SK020 | 60 | OPERASI | Tidak ada N-1 | 2021 |  | Kota Ternate | Maluku Utara | 127.3704 | 0.76072 | 0.7607230752058056, 127.37035209316467 | 0*7607230752058056+127*37035209316467 | 127.3704 | 0.76072
14 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Namlea | GI 70kV NAMLEA | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Ada N-1 [Ex GI Sirimau] Kapasitas 20MVA | 2024-09-01 |  | Kota Namlea | Maluku
15 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Namrole | GI 70kV NAMROLE | GI | 70/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 20 | PROJECT | Ada N-1 [Ex GI Sirimau] | 2024-09-01 |  | Kota Namrole | Maluku
16 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Masohi | GI 150kV MASOHI | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2024-12-01 |  | Kota Masohi | Maluku
17 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Kairatu | GI 150kV KAIRATU | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2024-12-01 |  | Kota Kairatu | Maluku
18 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ambon | Piru | GI 150kV PIRU | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2024-12-01 |  | Kota Piru | Maluku
19 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Sofifi | GI 150kV SOFIFI | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2025-03-01 |  | kota Sofifi | Maluku Utara
20 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Jailolo | GI 150kV JAILOLO | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2025-03-01 |  | Kota Jailolo | Maluku Utara
21 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Malifut | GI 150kV MALIFUT | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 20 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2025-03-01 |  | Kota Malifut | Maluku Utara
22 | UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Tobelo | GI 150kV TOBELO | GI | 150/20 | 0% | DAYA | #1 |  |  | 30 | PROJECT | Tidak ada N-1 | 2025-03-01 |  | Kota Tobelo | Maluku Utara
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0001 | SUTT Tower | 150kV | DDR+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2624 | -3.6147
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0002 | SUTT Tower | 150kV | EE+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2624 | -3.6135
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0003 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2591 | -3.614
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0004 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2555 | -3.6134
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0006 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2498 | -3.6142
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0007 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2473 | -3.6155
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0008 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2443 | -3.6178
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0010 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2392 | -3.6191
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0011 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2364 | -3.619
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0012 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2335 | -3.6188
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0013 | SUTT Tower | 150kV | AA+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.231 | -3.6187
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0014 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2288 | -3.6186
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0015 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2267 | -3.6194
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0016 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2241 | -3.6199
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0017 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2222 | -3.6205
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0018 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2203 | -3.6211
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0019 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2169 | -3.6208
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0020 | SUTT Tower | 150kV | EE+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2134 | -3.6209
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0021 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2124 | -3.6244
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0022 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.211 | -3.6263
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0023 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2078 | -3.6293
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0024 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2058 | -3.6296
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0025 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2037 | -3.6314
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0026 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2015 | -3.6327
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0027 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1991 | -3.6345
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0028 | SUTT Tower | 150kV | CC-0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1962 | -3.6357
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0029 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.194 | -3.6375
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0030 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1936 | -3.64
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0031 | SUTT Tower | 150kV | BB+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1908 | -3.6418
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0033 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1879 | -3.6442
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0034 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1858 | -3.6453
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0036 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1823 | -3.6467
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0037 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1801 | -3.6481
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0038 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1755 | -3.6511
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0039 | SUTT Tower | 150kV | CC+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1749 | -3.6514
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0040 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1732 | -3.6522
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0041 | SUTT Tower | 150kV | AA+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1697 | -3.6539
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0042 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1675 | -3.6545
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0043 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1634 | -3.6549
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0044 | SUTT Tower | 150kV | EES+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1592 | -3.6578
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0045 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.1597 | -3.6613
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - HBSAR #0046 | SUTT Tower | 150kV | DDR+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.16 | -3.6622
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0039 | SUTT Tower | 150kV | DRD+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.262 | -3.6151
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0040 | SUTT Tower | 150kV | BB-3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2586 | -3.6148
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0041 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.255 | -3.6144
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0042 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2519 | -3.6143
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0043 | SUTT Tower | 150kV | CC-0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2498 | -3.6149
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0044 | SUTT Tower | 150kV | DD+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2471 | -3.6182
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0045 | SUTT Tower | 150kV | CC+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2473 | -3.6206
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0046 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2465 | -3.6223
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0047 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2461 | -3.6247
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0048 | SUTT Tower | 150kV | BB+12 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2455 | -3.6286
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0049 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2455 | -3.6308
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0050 | SUTT Tower | 150kV | BB+19 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2451 | -3.6334
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0051 | SUTT Tower | 150kV | DD+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2459 | -3.6381
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0052 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2485 | -3.6391
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0053 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2505 | -3.6412
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0054 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2516 | -3.6434
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0055 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2526 | -3.6472
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0056 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2523 | -3.6496
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0057 | SUTT Tower | 150kV | CC+2 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2521 | -3.6528
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0058 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2501 | -3.6544
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0058A | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2512 | -3.654
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0059 | SUTT Tower | 150kV | BB+15 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2474 | -3.6556
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0060 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2453 | -3.6556
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0061 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2419 | -3.6563
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0062 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2379 | -3.6593
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0063 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2364 | -3.6606
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0064 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2351 | -3.6624
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0065 | SUTT Tower | 150kV | BB+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2345 | -3.6661
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0065A | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.2335 | -3.6683
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0066 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2326 | -3.6706
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0067 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2297 | -3.6729
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0068 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2287 | -3.6748
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0069 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2294 | -3.6774
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0070 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2308 | -3.6814
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0071 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2303 | -3.6844
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0071A | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2299 | -3.6863
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0072 | SUTT Tower | 150kV | DD+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2285 | -3.6886
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0073 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2256 | -3.6892
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV PSO - SRM #0074 | SUTT Tower | 150kV | DRD+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SIRIMAU | AMBON | MALUKU | 128.2226 | -3.6884
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0001 | SUTT Tower | 150kV | DRD+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3323 | -3.5492
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0002 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3309 | -3.5492
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0003 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3286 | -3.5508
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0004 | SUTT Tower | 150kV | AA+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3256 | -3.5527
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0005 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3239 | -3.5542
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0006 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3216 | -3.5555
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0007 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3201 | -3.5567
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0008 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3171 | -3.5593
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0009 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3162 | -3.561
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0010 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3148 | -3.564
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0010 | SUTT Tower | 150kV | DD+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3134 | -3.5667
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0011A | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3147 | -3.5693
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0012 | SUTT Tower | 150kV | B+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3161 | -3.572
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0013 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3171 | -3.5739
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0014 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3182 | -3.5764
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0015 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3177 | -3.5795
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0016 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3173 | -3.5829
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0017 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3169 | -3.5859
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0018 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3163 | -3.5883
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0019 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3158 | -3.5914
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0020 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3141 | -3.5931
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0021 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3114 | -3.5961
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0022 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3098 | -3.5979
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0023 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3079 | -3.5999
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0024 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3057 | -3.6026
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0025 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.3038 | -3.6046
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0026 | SUTT Tower | 150kV | CC+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.301 | -3.6065
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0027 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2979 | -3.6078
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0028 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2949 | -3.6094
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0029 | SUTT Tower | 150kV | CC+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.293 | -3.6108
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0030 | SUTT Tower | 150kV | AA+3 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2904 | -3.6108
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0031 | SUTT Tower | 150kV | AA+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2869 | -3.6108
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0032 | SUTT Tower | 150kV | BB+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2838 | -3.6108
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0033 | SUTT Tower | 150kV | BB+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.281 | -3.6108
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0034 | SUTT Tower | 150kV | AA+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2778 | -3.6114
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0035 | SUTT Tower | 150kV | AA+6 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2749 | -3.6118
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0036 | SUTT Tower | 150kV | BB+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.272 | -3.6122
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0037 | SUTT Tower | 150kV | AA+9 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | SALAHUTU | MALUKU TENGAH | MALUKU | 128.2696 | -3.6134
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0038 | SUTT Tower | 150kV | CC+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.267 | -3.6146
| UIW MMU | UP3B Maluku | Ternate | Ambon | TOWER SUTT 150kV WAAI - PSO #0038A | SUTT Tower | 150kV | DDR+0 | LATTICE | [6 empty] | 2024 | BAGUALA | AMBON | MALUKU | 128.264 | -3.6146